Приложение 11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории Лесозаводского городского округа

Нормативная стоимость

(единичные расценки) работ по благоустройству

дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня

таких работ с приложением визуального перечня образцов элементов

благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Стоимость с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт покрытия дворовых и общественных территорий |  |  |  |
| 1 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 со снятием деформированного покрытия | 1 м2 | 705,00 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 1м2 | 1 188,00 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 | 1 м2 | 2 110,00 |
| 4 | Устройство покрытия из плиток тактильных плиток | 1 м2 | 6 285,00 |
| 5 | Устройство покрытия тротуаров из бетонных плит | 10 м2 | 19 255,00 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров | 1 м2 | 902,00 |
| 7 | Устройство покрытия детской площадки из песка | 1 м2 | 2 193,00 |
| 8 | Установка придверного резинового пандуса | 1 шт | 17 271,00 |
| 9 | Противоскользящее покрытие: алюминиевая полоса с резиновой вставкой | 1 м | 481,00 |
| 10 | Замена бортового камня с демонтажем старого | 1 м | 2 430,00 |
| 11 | Устройство водоотводного лотка | 10 м | 51 974,00 |
| 12 | Регулирование высотного положения крышек колодцев со сменой крышек и люков | 1 шт | 13 067,00 |
| Устройство ограждения лестниц, игровых площадок, пешеходников |  |  |  |
| 13 | Устройство ограждения пешеходного перехода | 1 шт | 6 760,00 |
| 14 | Устройство лестничного ограждения | 1 м | 6 455,00 |
| 15 | Устройство ограждения игровой площадки | 1 м | 4 808,00 |
| Обеспечение освещения дворовых и общественных территорий: |  |  |  |
| 16 | Кронштейн: крепление консольное для светильников | 1шт | 4 968,00 |
| 17 | Монтаж светильника | 1 шт | 2 780,00 |
| 18 | Светильник светодиодный PSL 02 100W 5000K IP65 GR AC 85-265V Консольный | 1 шт | 5 464,00 |
| 19 | Монтаж стальной опоры с учетом всех подготовительных работ | 1 опора | 15 620,00 |
| 20 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидро-подъемника | 10 м | 2 942,00 |
| 21 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей состоимостью материала (работа+материалы) | 10 м | 1 072,00 |
| 22 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (работа+материалы) | 10 м | 1 493,00 |
| 23 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (работа+материалы) | 1 шт | 4 575,00 |
| 24 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (монтаж автоматического выключателя) | 1 шт | 866,00 |
| 25 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 2Р 16А | 1 шт | 407,00 |
| 26 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см | 1 шт | 587,00 |
| Установка скамеек и урн для мусора: |  |  |  |
| 27 | Установка мелких конструкций массой до 0,5 т. | 1 шт | 1 198,00 |
| 28 | Урна металлическая опрокидывающаяся | 1 шт | 3 350,00 |
| 29 | Скамья со спинкой, с металлическими подлокотниками для бетонирования | 1 шт | 7 535,00 |
| 30 | Скамья бульварная без спинки | 1 шт | 4 187,00 |
| 31 | Скамья для инвалидов | 1 шт | 21 500,00 |
| Озеленение |  |  |  |
| 32 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м с подготовкой места посадки | 1 кустарник | 2 526,00 |